## Arkusz1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Środki ochrony indywidualnej
lp | nazwa produktu | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | sztuki /litry
1 | Rękawice jednorazowe (ROZMIAR M - 600, ROZM.L-100) | rękawice nitrylowe bezpudrowe, odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych oraz związków chemicznych (rozmiar M - 600, rozmiar L-100) | 700 | opakowań po 100 sztuk
2 | Kombinezony rozmiar M,L,XL (M-10, L-30-, XL-20) | kombinezony ochronne wielokrotnego użytku oddychające, regulowana wielkość mocowania na nodze, wygodne nakolanniki, podwójny zamek, możliwość prania, materiał wodoodporny z atestem i certyfikatem, rozmiar M,L,XL (M-10, L-30-, XL-20) | 60 | sztuk
3 | Fartuchy jednorazowe | fartuchy włókninowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów. | 200 | sztuk
4 | Czepki jednorazowe | włókninowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów | 200 | sztuk
5 | Buty (ochraniacze) jednorazowe | ochraniacze na obuwie foliowe jednorazowe, z atestem i certyfikatem, chroniące przed przedostaniem się wirusów, bakterii i grzybów, antypoślizgowe | 400 | sztuk
6 | Maseczki jednorazowe - ochronne | jednorazowe, antywirusowe, włókninowe, chirurgiczne, trójwarstwowe, posiadające elastyczny drucik na nosie, z gumkami na uszy - z certyfikatem | 3000 | sztuk
7 | Maseczki z filtrem | maseczki FFP3, z filtrem wielorazowe z zaworem wydechowym z możliwością dezynfekcji i ponownego użycia - z atestem i certyfikatem | 100 | sztuk
Zadanie nr 2 Środki i akcesoria do dezynfekcji
1 | Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni | 5l z szerokim spektrum działania na bazie alkoholu (min 70 % alkoholu) ze składnikami nawilżającymi | 30 | sztuk - baniaki 5 l
2 | Chusteczki antybakteryjne do rąk i powierzchni | chusteczki zamknięte w opakowaniu, zabezpieczone przed wysychaniem, z zawartością antybakteryjnego detergentu myjącego, chroniące powierzchnie oraz skórę dłoni przed rozwijaniem oraz rozprzestrzenianiem się bakterii | 100 | opakowań między 80 szt a 100 szt w opakowaniu
3 | Maty dezynfekcyjne | wymiary w przedziale 50 lub 60x100 cm, z pianki poliuretanowej obszytej materiałem zabezpieczającym przed szybkim zużyciem i wykończonej gumowanym tworzywem zapewniającym utrzymanie cieczy roboczej | 3 | sztuk
Zadanie 3 Wyposażenie medyczne
1 | Ozonatory - wydajność min. 40 g/h | ozonatory z przedłużaczami ( do pracy ciągłej) w pomieszczeniach o kubaturze 100-200m3, wydajność ozonu min. 40g/h, rozbudowany programator czasu pracy, opóźnienie startu, możliwość indywidualnej konfiguracji programatora ,czytelny wyświetlacz oraz pilot | 2 | sztuk
2 | Ssaki płucne elektryczne – płucne | Ssaki elektryczne (akumulatorowe) przenośne wyposażony w pojemnik/zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z trwałego odpornego na uszkodzenia materiału, zaopatrzony w filtr antyprzelewowy, ssak przystosowany do intensywnej pracy ciągłej, maksymalna wartość przepływu 20L/min, system kontroli siły ssania | 1 | sztuk
3 | Lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne przepływowe przejezdne na statywie z pilotem | lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne, z licznikiem czasu, na statywie, na pilota •napięcie zasilania: 230 V 50 Hz •trwałość promiennika: min. - 8000 h •dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 •zasięg działania lampy: 18-36 m2 | 6 | sztuk
4 | Koncentratory tlenu | przenośne na kółkach 220V, z baterią, regulowanym przepływem od 1L do 5L/min z wyświetlaczem informującym o stężeniu tlenu, przepływie i czasie działania koncentratora, z filtrem stałym oraz filtrami aktywnymi | 2 | sztuk
5 | Termometry bezdotykowe | na podczerwień, zapewniające precyzyjny i szybki pomiar, zasilane na baterie AAA (2x1,5V), ekran z podświetleniem, miejsce pomiaru czoło i szyja | 6 | sztuk
Zadanie 4 Pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny |  |  |  | sztuk
1 | Pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny - dozowniki bezdotykowe z podstawką na stojaku na płyn dezynfekcyjny (na baterie oraz z możliwością podłączenia do prądu) | dozowniki bezdotykowe z podstawką, na stojaku podłogowym, na płyn dezynfekcyjny (na baterie oraz z możliwością zasilenia przez zasilacz), ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny 1 litr, z czujnikiem z zasięgiem działania od 0 do 10 cm, z płytą tylną do ewentualnego montażu na ścianie, z certyfikatem CE | 3 | sztuk
2 | Pojemniki dozujące płyn dezynfekcyjny -dozowniki łokciowe naścienne z podstawką na płyn do dezynfekcji | dozowniki dezynfekcyjne łokciowe naścienne z podstawką na płyn do dezynfekcji, ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny 1 litr | 5 | sztuk
Zadanie 5 Pozostałe wyposażenie
1 | Pościel jednorazowa | komplety ( w tym prześcieradło, powłoka na kołdrę, powłoka na poduszkę,) niejałowa, miękka włóknina, odporna na rozerwania, wymiary prześcieradło min: 150x190, powłoka na kołdrę min: 150x 190,powłoka na poduszkę min: 70x80 cm) | 100 | komplety
2 | Ręczniki kąpielowe jednorazowe 70x 150 cm | wykonane z miękkiej i chłonnej włókniny | 300 | sztuk
3 | Myjki do mycia jednorazowe | myjki nasączone środkiem myjącym | 700 | sztuk
4 | Naczynia - talerzyki jednorazowe | plastikowe, średnica 22-25 cm, białe | 1000 | sztuk
5 | Sztućce jednorazowe | plastikowe , komplety : widelec, nóż, łyżka | 1000 | kompletów
6 | Kubeczki jednorazowe | plastikowe do napojów gorących | 1000 | sztuk
7 | Zestawy do sprzątania | wózki umożliwiają wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w profesjonalnym sprzątaniu od mycia podłóg, czyszczenia powierzchni ponadpodłogowych po segregację i wywóz śmieci i odpadów, -podstawa z kołami skrętnymi - uchwyt na worek , podstawa pod worek - szuflada na akcesoria wewnątrz wózka - górna kuweta na akcesoria - 4x wiadro 4L na akcesoria - 2x wiadro 15L do mycia - wyciskarka szczękowa TEC - uchwyt na wyciskarkę | 2 | sztuk
8 | Wózki do przewożenia bielizny brudnej - przykrywane, na kółkach o pojemności 250-300 l | wyposażone w 4 koła skrętne, z przykryciem zamykanym na rzep o pojemności 250 -300 l, wykonany z materiału z tworzywa sztucznego odpornego na poplamienia i rozdarcia, z atestem | 3 | sztuk
9 | Materace szpitalne | rozmiar 90x200x10 w pokrowcu nieprzemakalnym, odpornym na dezynfekcję | 10 | sztuk
10 | Pościel z bawełny 140x200 cm | skład: 100% bawełna , Zapięcie: zamek błyskawiczny, tolerancja rozmiaru: poszwa na kołdre +/- 5cm, poszwa na poduszkę +/- 3cm. | 40 | kompletów
11 | Kołdry 140x200 cm | z wypełnieniem z włókien syntetycznych (antyalergiczne) - włókna poliestrowe | 20 | sztuk
12 | Poduszki 70x80 cm | z wypełnieniem z włókien syntetycznych (antyalergiczne) - włókna poliestrowe | 20 | sztuk
13 | Koce 160x200 cm | wykonane z mikrofibry, jednobarwne | 20 | sztuk
Zadanie 6 Meble
1 | Łóżka polowe z materacem | rozmiar 80/90x190/200, łóżko składane, materac 10 cm | 10 | sztuk
Zadanie 7 Sprzęt AGD
1 | Lodówka | wymiary: wysokość ok. 170cm, szerokość ok. 60cm, klasa energet. A+++, bezszronowa, poziom hałasu ok 38 dB | 1 | sztuk
Note on F10: user: